附件2：

2025年第一批实验室试剂耗材项目报价单

采购方：	联系人：	联系方式：
报价方：	联系人：	联系方式：
总报价（元）：	大写金额：	日期： 年 月 日
序号	产品名称	品牌/厂家	产品规格/型号	单价（元）	数量	单位	小计（元）
1	烧杯
1000mL
6	个
2	250mL广口平底锥形瓶
250mL
20	个
3	150mLCOD消解瓶（磨砂口）
150mL
10	个
4	移液枪头
5mL
2	包
5	移液枪头
10mL
3	包
6	二氧化硫试剂盒
/
1	套
7	蓝盖螺纹口棕色试剂瓶
2L；高硼硅
3	个
8	塑料船型称量盘
90×60×20mm
2	包
9	硫酸银
AR/100g
3	瓶
10	离心管
100mL
1	包
11	氩气瓶转接头
/
1	个
12	硝酸钯
GR500g
1	瓶
13	离心管
15mL
4	袋
14	抗坏血酸
100g（GR）
5	瓶
15	螺口玻璃棕色样品瓶（带盖）
30mL、直径27.5mm
20	个
16	30mL样品瓶架
30mL50孔、孔径28mm
2	个
17	无水硫酸铜
AR500g
1	瓶
18	HCA-多功能蒸馏仪专用插管磨口锥形瓶
24/29；500mL
9	个
19	甲基橙指示剂
AR/25g
1	瓶
20	3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮
100g
1	瓶
21	二苯碳酰二肼
AR25g
3	瓶
22	尿素
AR/500g
1	瓶
23	亚硝酸钠
AR/500g
1	瓶
24	盐酸羟胺
AR25g
1	瓶
25	带探头数显内置温度计
不小于0.1°C的分辨率
2	个
26	锥形瓶（带硅胶塞）
100mL，直口
30	个
27	高硼硅橙盖透明玻璃瓶
5L
1	个
28	一次性针式过滤器
水系直径25mm，孔径45μm。（100个/盒）
5	盒
29	一次性注射器（无针头）
10mL,150支/盒
4	盒
30	无水碳酸钠
GR，500g/瓶
1	瓶
31	无水碳酸氢钠
GR，500g/瓶
1	瓶
32	CN-CA滤膜
孔径0.45μm，尺寸100mm
10	盒
33	离子色谱进样管（管+盖）
5mL，无滤芯盖
1	套
34	压力蒸汽灭菌生物指示剂
30支/盒
1	盒
35	压力蒸汽灭菌化学指示卡
121℃，200片/盒
1	盒
36	枪头盒
耐121℃，24孔，10mL
2	个
37	移液枪头
1mL（适配普兰德）
5	包
38	移液枪头
0.1mL
1	包
39	无菌滤膜
直径0.47mm,孔径0.45um
1	包
40	移液枪
10mL
1	支
41	消毒酒精
500mL(75%)
2	瓶
42	2号电池
2号电池
6	个
43	实验室白色防护服
男、2XL
3	件
44	实验室白色防护服
男、3XL
3	件
45	四氯乙烯
500mL（IR级）
6	瓶
46	正己烷
4L农残级（透光率﹥90%，同批次，生产日期近3个月）
3	瓶
47	亚甲基蓝
分析纯、25g
2	瓶
48	蜂巢纯化模组
/
1	个
49	砂芯滤器
1L
1	个
50	砂芯滤器的接收瓶
1L
2	个
51	砂芯滤器的砂芯滤头
1L
2	个
52	草酸钠
GR500g
2	瓶
53	铁氰化钾
AR100g
2	瓶
54	磷酸
GR500g（棕色玻璃瓶）
2	瓶
55	硼酸
AR500g
1	瓶
56	氯化钾
AR500g
1	瓶
57	十水四硼酸钠
GR500g
1	瓶
58	二水合磷酸二氢钠
GR500g
1	瓶
59	氯化铵
AR500g
1	瓶
60	乙二胺四乙酸二钠
GR250g
1	瓶
61	淀粉-碘化钾试纸
100条/盒
1	盒
62	乙酸铅试纸
100条/盒
1	盒
63	二水亚硝基铁氰化钠
AR25g
1	瓶
64	移液枪
1mL
1	支
65	移液枪
5mL
3	支
66	移液枪
10mL
1	支
合计（元）
备注：